## Tabelle1
Block 3 | Gruppe 52
|  |  | Pos11 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | Leer
|  | Postion | H2O | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 |  | 0.041 | 0.132 | 0.137 | 0.153 | 0.128 | 0.125 | 0.13 | 0.133 | 0.15 | 0.127 | 0.124 | 0.044
| 2 |  | 0.055 | 0.2 | 0.219 | 0.215 | 0.201 | 0.179 | 0.137 | 0.144 | 0.142 | 0.134 | 0.117 | 0.044
| 3 |  | 0.016 | 0.15 | 0.149 | 0.119 | 0.111 | 0.148 | 0.19 | 0.159 | 0.136 | 0.118 | 0.197 | 0.048
| 4 |  | 0.058 | 0.163 | 0.199 | 0.136 | 0.143 | 0.145 | 0.159 | 0.185 | 0.131 | 0.14 | 0.142 | 0.046
| 5 |  | 0.05 | 0.171 | 0.167 | 0.134 | 0.18 | 0.175 | 0.148 | 0.146 | 0.112 | 0.145 | 0.149 | 0.044
| 6 |  | 0.053 | 0.145 | 0.151 | 0.109 | 0.142 | 0.14 | 0.15 | 0.154 | 0.112 | 0.156 | 0.145 | 0.044
| 7 |  | 0.084 | 0.147 | 0.138 | 0.149 | 0.142 | 0.164 | 0.147 | 0.138 | 0.148 | 0.141 | 0.162 | 0.044
| 8 |  | 0.05 | 0.138 | 0.18 | 0.156 | 0.15 | 0.165 | 0.134 | 0.177 | 0.156 | 0.146 | 0.159 | 0.046
|  |  | 0.042 | [10 empty] | 0.038
|  |  | 0.058 | [10 empty] | 0.043
|  |  | 0.027 | [10 empty] | 0.054
|  |  | 0.057 | [10 empty] | 0.046
|  |  | 0.043 | [10 empty] | 0.051
|  |  | 0.094 | [10 empty] | 0.045
|  |  | 0.097 | [10 empty] | 0.055
|  |  | 0.057 | [10 empty] | 0.058
|  |  | LW (H2O) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Leer |  | MW-Alle
Mittelwert |  |  | 0.055125 | 0.15575 | 0.1675 | 0.14637 | 0.14962 | 0.15513 | 0.14937 | 0.1545 | 0.13587 | 0.13837 | 0.14938 | 0.046875 |  | 0.15019
Standardabweichung |  |  | 0.021633 | 0.021868 | 0.029799 | 0.032204 | 0.02849 | 0.018635 | 0.018958 | 0.018416 | 0.016703 | 0.011868 | 0.024744 | 0.0051624 |  | 0.02331
Variationskoeffizient (%) |  |  | 39.2434 | 14.0405 | 17.7906 | 22.0013 | 19.0411 | 12.013 | 12.6916 | 11.9196 | 12.2927 | 8.5764 | 16.5651 | 11.013 |  | 15.5204
MW minus doppelter Std. Abw. |  |  | 0.011859 | 0.11201 | 0.1079 | 0.081966 | 0.092644 | 0.11785 | 0.11146 | 0.11767 | 0.10247 | 0.11464 | 0.099887 | 0.03655 |  | 0.10357
MW plus doppelter Std. Abw. |  |  | 0.098391 | 0.19949 | 0.2271 | 0.21078 | 0.20661 | 0.1924 | 0.18729 | 0.19133 | 0.16928 | 0.16211 | 0.19886 | 0.0572 |  | 0.19681
Vergleichen Sie Standardabweichungen und VK vor und nach Bereinigung
Leer
|  | Postion | H2O | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0.044
| 1 |  | 0.041 | 0.132 | 0.137 | 0.153 | 0.128 | 0.125 | 0.13 | 0.133 | 0.15 | 0.127 | 0.124 | 0.044
| 2 |  | 0.055 | AR 0,2 | AR 0,219 | AR 0,215 | AR 0,201 | 0.179 | 0.137 | 0.144 | 0.142 | 0.134 | 0.117 | 0.048
| 3 |  | AR 0,016 | 0.15 | 0.149 | 0.119 | 0.111 | 0.148 | AR 0,19 | 0.159 | 0.136 | 0.118 | AR 0,197 | 0.046
| 4 |  | 0.058 | 0.163 | 0.199 | 0.136 | 0.143 | 0.145 | 0.159 | 0.185 | 0.131 | 0.14 | 0.142 | 0.044
| 5 |  | 0.05 | 0.171 | 0.167 | 0.134 | 0.18 | 0.175 | 0.148 | 0.146 | 0.112 | 0.145 | 0.149 | 0.044
| 6 |  | 0.053 | 0.145 | 0.151 | 0.109 | 0.142 | 0.14 | 0.15 | 0.154 | 0.112 | 0.156 | 0.145 | 0.044
| 7 |  | AR 0,084 | 0.147 | 0.138 | 0.149 | 0.142 | 0.164 | 0.147 | 0.138 | 0.148 | 0.141 | 0.162 | 0.046
| 8 |  | 0.05 | 0.138 | 0.18 | 0.156 | 0.15 | 0.165 | 0.134 | 0.177 | 0.156 | 0.146 | 0.159 | 0.038
|  |  | 0.042 | [10 empty] | 0.043
|  |  | 0.058 | [10 empty] | 0.054
|  |  | AR 0,027 | [10 empty] | 0.046
|  |  | 0.057 | [10 empty] | 0.051
|  |  | 0.043 | [10 empty] | 0.045
|  |  | AR 0,094 | [10 empty] | 0.055
|  |  | AR 0,097 | [10 empty] | AR 0,058
0.057
Leer
|  |  | H2O | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MW-Alle
Mittelwert korriigert |  |  | 0.051273 | 0.14943 | 0.16014 | 0.13657 | 0.14229 | 0.15513 | 0.14357 | 0.1545 | 0.13587 | 0.13837 | 0.14257 | 0.046286 | 0.14585
Standardabweichung |  |  | 0.0066044 | 0.0136 | 0.023039 | 0.01769 | 0.021077 | 0.018635 | 0.010245 | 0.018416 | 0.016703 | 0.011868 | 0.016801 | 0.0044966 | 0.01804
Variationskoeffizient (%) |  |  | 12.8809 | 9.1012 | 14.3867 | 12.9533 | 14.8131 | 12.013 | 7.1356 | 11.9196 | 12.2927 | 8.5764 | 11.7845 | 9.715 | 12.3688
MW minus doppelter Std. Abw. |  |  | 0.038064 | 0.12223 | 0.11406 | 0.10119 | 0.10013 | 0.11785 | 0.12308 | 0.11767 | 0.10247 | 0.11464 | 0.10897 | 0.037292 | 0.10977
MW plus doppelter Std. Abw. |  |  | 0.064482 | 0.17663 | 0.20622 | 0.17195 | 0.18444 | 0.1924 | 0.16406 | 0.19133 | 0.16928 | 0.16211 | 0.17617 | 0.055279 | 0.18193
leere Platte
Leer
|  | Postion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 |  | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.041
| 2 |  | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.045
| 3 |  | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.043
| 4 |  | 0.038 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.043
| 5 |  | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 0.041 | 0.048
| 6 |  | 0.045 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.042 | 0.045 | 0.041 | 0.044
| 7 |  | 0.044 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.042 | 0.046
| 8 |  | 0.048 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.048 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.043
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MW-Alle
Mittelwert |  |  | 0.043375 | 0.043 | 0.043 | 0.042875 | 0.044 | 0.043125 | 0.043375 | 0.043 | 0.04275 | 0.043125 | 0.042125 | 0.044125 | 0.043156
Standardabweichung |  |  | 0.0027742 | 0.0011952 | 0.001069 | 0.00064087 | 0.002 | 0.001126 | 0.0011877 | 0.0013093 | 0.001165 | 0.0013562 | 0.001126 | 0.0021671 | 0.0012482
Variationskoeffizient (%) |  |  | 6.396 | 2.7796 | 2.4862 | 1.4947 | 4.5455 | 2.611 | 2.7383 | 3.0449 | 2.7251 | 3.1448 | 2.673 | 4.9113 | 2.8922
MW minus doppelter Std. Abw. |  |  | 0.037827 | 0.04061 | 0.040862 | 0.041593 | 0.04 | 0.040873 | 0.041 | 0.040381 | 0.04042 | 0.040413 | 0.039873 | 0.039791 | 0.04066
MW plus doppelter Std. Abw. |  |  | 0.048923 | 0.04539 | 0.045138 | 0.044157 | 0.048 | 0.045377 | 0.04575 | 0.045619 | 0.04508 | 0.045837 | 0.044377 | 0.048459 | 0.045653
Block 3 | Gruppe 56
|  |  | Pos11 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | Leer
|  | Postion | H2O | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1 |  | 0.041 | 0.115 | 0.271 | 0.151 | 0.138 | 0.143 | 0.15 | 0.208 | 0.248 | 0.27 | 0.039 | 0.044
| 2 |  | 0.055 | 0.12 | 0.292 | 0.145 | 0.151 | 0.261 | 0.179 | 0.265 | 0.22 | 0.244 | 0.045 | 0.044
| 3 |  | 0.016 | 0.139 | 0.248 | 0.247 | 0.179 | 0.2 | 0.172 | 0.273 | 0.223 | 0.248 | 0.071 | 0.048
| 4 |  | 0.058 | 0.099 | 0.152 | 0.155 | 0.154 | 0.166 | 0.144 | 0.272 | 0.205 | 0.29 | 0.043 | 0.046
| 5 |  | 0.05 | 0.146 | 0.157 | 0.15 | 0.146 | 0.188 | 0.132 | 0.263 | 0.19 | 0.288 | 0.04 | 0.044
| 6 |  | 0.053 | 0.127 | 0.166 | 0.146 | 0.156 | 0.18 | 0.142 | 0.27 | 0.241 | 0.282 | 0.037 | 0.044
| 7 |  | 0.084 | 0.107 | 0.159 | 0.158 | 0.185 | 0.162 | 0.131 | 0.281 | 0.249 | 0.239 | 0.038 | 0.044
| 8 |  | 0.05 | 0.123 | 0.162 | 0.151 | 0.158 | 0.14 | 0.143 | 0.284 | 0.285 | 0.28 | 0.052 | 0.046
|  |  | 0.042 | [10 empty] | 0.038
|  |  | 0.058 | [10 empty] | 0.043
|  |  | 0.027 | [10 empty] | 0.054
|  |  | 0.057 | [10 empty] | 0.046
|  |  | 0.043 | [10 empty] | 0.051
|  |  | 0.094 | [10 empty] | 0.045
|  |  | 0.097 | [10 empty] | 0.055
|  |  | 0.057 | [10 empty] | 0.058
|  |  | LW (H2O) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Leer |  | MW-Alle
Mittelwert |  |  | 0.055125 | 0.122 | 0.20087 | 0.16287 | 0.15837 | 0.18 | 0.14912 | 0.2645 | 0.23262 | 0.26763 | 0.045625 | 0.046875 |  | 0.17836
Standardabweichung |  |  | 0.021633 | 0.015575 | 0.058842 | 0.034257 | 0.015955 | 0.038756 | 0.017537 | 0.023922 | 0.02964 | 0.020853 | 0.011338 | 0.0051624 |  | 0.070419
Variationskoeffizient (%) |  |  | 39.2434 | 12.7662 | 29.293 | 21.0328 | 10.074 | 21.5309 | 11.7601 | 9.0444 | 12.7417 | 7.7918 | 24.8507 | 11.013 |  | 39.481
MW minus doppelter Std. Abw. |  |  | 0.011859 | 0.090851 | 0.08319 | 0.094361 | 0.12647 | 0.10249 | 0.11405 | 0.21666 | 0.17334 | 0.22592 | 0.022949 | 0.03655 |  | 0.037524
MW plus doppelter Std. Abw. |  |  | 0.098391 | 0.15315 | 0.31856 | 0.23139 | 0.19028 | 0.25751 | 0.1842 | 0.31234 | 0.29191 | 0.30933 | 0.068301 | 0.0572 |  | 0.3192
Vergleichen Sie Standardabweichungen und VK vor und nach Bereinigung
Leer
|  | Postion | H2O | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0.044
| 1 |  | 0.041 | 0.115 | AR 0,271 | 0.151 | 0.138 | 0.143 | 0.15 | 0.208 | 0.248 | 0.27 | 0.039 | 0.044
| 2 |  | 0.055 | 0.12 | AR 0,292 | 0.145 | 0.151 | AR 0,261 | 0.179 | 0.265 | 0.22 | 0.244 | 0.045 | 0.048
| 3 |  | AR 0,016 | 0.139 | AR 0,248 | AR 0,247 | 0.179 | AR 0,2 | 0.172 | 0.273 | 0.223 | 0.248 | 0.071 | 0.046
| 4 |  | 0.058 | AR 0,099 | 0.152 | 0.155 | 0.154 | 0.166 | 0.144 | 0.272 | 0.205 | 0.29 | 0.043 | 0.044
| 5 |  | 0.05 | 0.146 | 0.157 | 0.15 | 0.146 | 0.188 | 0.132 | 0.263 | 0.19 | 0.288 | 0.04 | 0.044
| 6 |  | 0.053 | 0.127 | 0.166 | 0.146 | 0.156 | 0.18 | 0.142 | 0.27 | 0.241 | 0.282 | 0.037 | 0.044
| 7 |  | AR 0,084 | 0.107 | 0.159 | 0.158 | 0.185 | 0.162 | 0.131 | 0.281 | 0.249 | 0.239 | 0.038 | 0.046
| 8 |  | 0.05 | 0.123 | 0.162 | 0.151 | 0.158 | 0.14 | 0.143 | 0.284 | 0.285 | 0.28 | 0.052 | 0.038
|  |  | 0.042 | [10 empty] | 0.043
|  |  | 0.058 | [10 empty] | 0.054
|  |  | AR 0,027 | [10 empty] | 0.046
|  |  | 0.057 | [10 empty] | 0.051
|  |  | 0.043 | [10 empty] | 0.045
|  |  | AR 0,094 | [10 empty] | 0.055
|  |  | AR 0,097 | [10 empty] | AR 0,058
0.057
Leer
|  |  | H2O | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MW-Alle
Mittelwert korriigert |  |  | 0.051273 | 0.12529 | 0.1592 | 0.15086 | 0.15837 | 0.16317 | 0.14912 | 0.2645 | 0.23262 | 0.26763 | 0.045625 | 0.046286 | 0.1733
Standardabweichung |  |  | 0.0066044 | 0.0135 | 0.0052631 | 0.0045981 | 0.015955 | 0.01925 | 0.017537 | 0.023922 | 0.02964 | 0.020853 | 0.011338 | 0.0044966 | 0.069245
Variationskoeffizient (%) |  |  | 12.8809 | 10.775 | 3.306 | 3.048 | 10.074 | 11.7978 | 11.7601 | 9.0444 | 12.7417 | 7.7918 | 24.8507 | 9.715 | 39.9563
Note on F18: k012ahda:
Note on F46: k012ahda:
Note on F99: k012ahda:
Note on F127: k012ahda: